## Dati iniziali
[7 empty] | © 2011 Pulse Dynamics |  |  | O-dn05CE
[9 empty] | Offerta: | O-dn05CE
[9 empty] | Data: | 2026-07-29
[9 empty] | Validità: | 60 giorni
CALCOLATORE DI COSTI E CONTO ECONOMICO
COGENERATORI PULSE DYNAMICS
SCHEDA DATI INIZIALI
ISTRUZIONI:
Compilare i campi a sfondo azzurro. I campi a sfondo grigio sono facoltativi | [7 empty] | CONTATTARE PULSE DYNAMICS
Nel chiedere informazioni, inviare preventivamente a Pulse Dynamics il presente file compilato, per velocizzare la risposta
Se il Suo caso non è contemplato tra le opzioni oppure se desidera assistenza personalizzata, non esiti nel contattarci
DATI CLIENTE
Ragione sociale |  | Pulse Dynamics
Nome persona di contatto |  | Ing. E. Bellabarba
Indirizzo |  | Via Dante, 146
CAP |  | 36016
Città |  | Thiene
Provincia |  | VI
Telefono |  | 335 7213620
Telefono2 |  | -
Fax |  | -
e-mail |  | alias1@pulsedynamics.eu
PARTE I: Tipo di combustibile e di impianto
PARTE II: Tecnologia esistente
Combustibile attuale |  | M
Combustibile futuro richiesto |  | M |  |  |  | Potenza caldaie attuali |  | 77 | [kW]
Impiego Civile |  | N | [S/N] |  |  | Temperatura max (mandata) |  | 70 | [°C]
Sostituzione impianto esistente? |  | S | [S/N] |  |  | Temperatura min (ritorno) |  | 60 | [°C]
Con gruppo elettrogeno? |  | S | [S/N]
Potenza gruppo elettrogeno |  | 50 | [kW]
PARTE III: Costi attuali
|  | Consumo combustibile annuo |  | 13772.298 | [m3]
|  | Consumo elettricità annuo |  | 50000 | [kWh]
|  | Costo combustibile ATTUALE |  |  | €/[m3]
|  | Costo combustibile NUOVO |  |  | €/[m3]
|  | Costo energia elettrica |  | 0.17 | [€/kWh]
|  | Costo manutenzione caldaie |  |  | [€/anno]
|  | Costo manut. gruppo elettrogeno |  |  | [€/anno]
NOTE:
- Non essendo noto il costo COMBUSTIBILE del cliente, verrà usato costo termico nazionale di riferimento
Note on C34: M: Metano G: GPL D: Gasolio, Olio pesante O: Olio vegetale
Note on F45: Dividere l'imponibile in fattura per la quantità di combustibile (m3, L, ecc.). Per i privati: dividere il totale in fattura (IVA INCLUSO) per la quantità di combustibile (m3, L, ecc.) ATTENZIONE: non usare la tariffa dichiarata dal fornitore, i risultati sarebbero errati.
Note on F46: Incluse le accise (e IVA nel caso uso privato)
Note on F47: Dividere l'imponibile in fattura per la quantità di kWh consumati. ATTENZIONE: non usare la tariffa dichiarata dal fornitore, i risultati sarebbero errati.
ITALY: Via Dante Alighieri, 146. 36016 Thiene (VI) - Tel +39 335 7213620 Fax +39 178 226 6374 – P.I. 3208440242
VENEZUELA: PO BOX 184 San Antonio de Los Altos (MI), 1204 - Tel: +58 212 3728910 Fax +58 212 3731743
www.pulsedynamics.eu pd@pulsedynamics.eu

## Preventivo
[6 empty] | © 2011 Pulse Dynamics |  |  | O-dn05CE
Spett.le. Pulse Dynamics
Via Dante, 146 | [7 empty] | Offerta: | O-dn05CE
36016 - Thiene (VI) | [7 empty] | Data: | 2026-07-29
Tel: | 335 7213620 | [6 empty] | Validità: | 60 giorni
Fax: | -
e-mail: | alias1@pulsedynamics.eu
Alla cortese attenzione: Ing. E. Bellabarba
OFFERTA COGENERATORI
PULSE DYNAMICS
DATI ATTUALI |  |  |  |  | ALTERNATIVA TRADIZIONALE DI RIFERIMENTO
[5 empty] | Combustibile: |  | Metano
Combustibile: |  |  | Metano
Costo Metano: 0.065 [€/kWh] (0.61945 €/[m3]) |  |  |  |  | Costo chiavi in mano caldaia tradizionale: |  |  | 32032 | [€]
Consumo combustibile annuo: |  |  | 13772.298 | [m3] | Costo gruppo elettrogeno (chiavi in mano): |  |  | 25000 | [€]
|  | pari a | 131250 | [kWh/anno] | TOTALE sistema tradizionale equivalente |  |  | 57032 | [€]
Spesa attuale Metano (stimata): |  |  | 8531 | [€/anno]
Costo attuale elettricità: |  |  | 0.18 | [€/kWh] | Costo combustibile caldaia tradizionale: |  |  | 8531.25 | [€/anno]
Consumo attuale elettricità: |  |  | 50000 | [kWh/anno] | Manutenzione caldaia: |  |  | 192.5 | [€/anno]
Spesa attuale elettricità: |  |  | 9000 | [€/anno] | Manutenzione gruppo elettrogeno: |  |  | 1000 | [€/anno]
Prezzo cessione elettricità a rete: |  |  | 0.28 | [€/kWh] | TOTALE costo operazione sistema tradizionale |  |  | 9723 | [€]
PROPOSTA 1 |  |  |  |  | PROPOSTA 2
Cogeneratore ad olio vegetale con funzione gruppo elettrogeno |  |  |  |  | Cogeneratore a Metano con funzione gruppo elettrogeno
P.termica: 72 [kW] P.elettrica: 36 [kW] P.emergenza: 50 kW |  |  |  |  | P.termica: 55 [kW] P.elettrica: 27 [kW] P.emergenza: 50 kW
100% dell'energia elettrica prodotta ceduta alla rete
Consumo previsto olio vegetale |  |  | 19.5662 | [m3/anno] | Consumo previsto Metano |  |  | 17488.6324 | [m3/anno]
Costo combustibile cogeneratore |  |  | 17855.2336 | [€/anno] | Costo combustibile cogeneratore |  |  | 10666.6667 | [€/anno]
Proventi vendita elettricità |  |  | 18375 | [€/anno] | Risparmio elettrico |  |  | 9000 | [€/anno]
Costo manutenzione |  |  | 1053.2407 | [€/anno] | Costo manutenzione |  |  | 802.4691 | [€/anno]
Risultato netto |  |  | -533.4743 | [€/anno] | Costo netto operazione |  |  | 2469.1358 | [€/anno]
Quotaparte di calore fornito da cogenerazione |  |  | 100% |  | Quotaparte di calore fornito da cogenerazione |  |  | 76.19%
(Sarà necessario integrare l'impianto con caldaie tradizionali)
Risparmio globale rispetto situaz. tradizionale |  |  | 7997.7757 | [€/anno] | Risparmio globale rispetto situaz. attuale |  |  | 4030.8642 | [€]
Costo acquisto macchine (chiavi in mano) |  |  | 66818 | [€] | Costo acquisto macchine (chiavi in mano) |  |  | 42666 | [€]
Risparmio fiscale (in 10 anni) |  |  | 55000 | [€] | Risparmio fiscale (in 10 anni) |  |  | 55000 | [€]
Ammortamento |  |  | 8.3546 | [anni] | Ammortamento |  |  | Cogen. meno costoso della caldaia | [anni]
Vita utile |  |  | 8.3333 | [anni] | Vita utile |  |  | 8.3333 | [anni]
Opzione 5000 ore garanzia e servizio totale |  |  | 3150.9695 | [€] | Opzione 5000 ore garanzia e servizio totale |  |  | 2400.7387 | [€]
questo costo è detraibile al 55% |  |  |  |  | questo costo è detraibile al 55%
PROPOSTA 3 |  |  |  |  | NOTE
Cogeneratore a Metano, gruppo elettrogeno e pompa di calore
Impianto troppo piccolo
Questo preventivo è preliminare e potrebbe avere scostamenti anche
Capacità termica pompe di calore |  |  |  | [kW] | importanti a seconda delle reali condizioni di installazione.
Consumo previsto Metano |  |  |  | [m3/anno]
Costo combustibile cogeneratore |  |  |  | [€/anno] | Per ottenere un preventivo definitivo, il quale includerà anche una
Elettricità prodotta |  |  |  | [kWh/anno] | esatta distinta di macchine, contattare Pulse Dynamics per un
Consumo elettrico pompa calore |  |  |  | [kWh/anno] | sopralluogo.
Costo manutenzione |  |  |  | [€/anno]
Costo netto operazione |  |  |  | [€/anno] | I dati di risparmio e ammortamento dipendono dal costo futuro
Quotaparte di calore fornito da cogenerazione |  |  |  |  | del combustibile. La stima viene fatta su base storica
Nella proposta 2 e 3, l'ammortamento si riferisce alla differenza di costo tra il sistema
Risparmio globale rispetto situaz. attuale |  |  |  | [€/anno] | tradizionale e quello cogenerativo. Nella proposta 1 si riferisce al costo totale
Costo acquisto (chiavi in mano) |  |  |  | [€]
Risparmio fiscale (in 10 anni) |  |  |  | [€] | - Non essendo noto il costo COMBUSTIBILE del cliente, verrà usato costo termico nazionale di riferimento
Ammortamento |  |  |  | [anni]
Vita utile |  |  |  | [anni]
Opzione 5000 ore garanzia e servizio totale |  |  |  | [€]
Note on E44: Risparmio globale inteso come risultato netto (positivo) + costo attuale risparmiato
Note on E68: Calcolato esclusivamente sulla quotaparte di calore prodotta dal cogeneratore
Note on E71: Calcolato esclusivamente sulla quotaparte di calore prodotta dal cogeneratore
Note on J44: Calcolato esclusivamente sulla quotaparte di calore prodotta dal cogeneratore
Note on J47: Calcolato esclusivamente sulla quotaparte di calore prodotta dal cogeneratore
ITALY: Via Dante Alighieri, 146. 36016 Thiene (VI) - Tel +39 335 7213620 Fax +39 178 226 6374 – P.I. 3208440242
VENEZUELA: PO BOX 184 San Antonio de Los Altos (MI), 1204 - Tel: +58 212 3728910 Fax +58 212 3731743
www.pulsedynamics.eu pd@pulsedynamics.eu

## Calcoli (hidden)
| unità commerciali | unità tecniche | Cal.Comb | Costo [€/kWh] | Accisa detraibile [€/kWh] | Mod | Pot.T | Pot.E | Prezzo |  | numero macchine |  |  | OPZIONE OLIO VEGETALE
Metano | [m3] | [kWh/anno] | 9.53 | 0.065 | 0.00052458 | 180e | 177 | 89 | 153825 |  | 0
GPL | [L] | [kWh/anno] | 6.525 | 0.12261 | 0.0062878 | 250e | 255 | 128 | 173775 |  | 0 |  |  |  | Potenza termica complessiva macchine | 72.9167 | [kW]
Gasolio | [L] | [kWh/anno] | 11.36 | 0.070423 | 0.001123 | 150n | 148 | 74 | 111300 |  | 0 |  |  |  | Consumo termico del CHP | 218750 | [kWh/anno]
Olio vegetale | [kg] | [kWh/anno] | 11.18 | 0.081624 |  | 210n | 213 | 106 | 134085 |  | 0 |  |  |  | Consumo previsto olio vegetale | 19.5662 | [m3/anno]
Elettricità acquisto | [kWh] | [kWh/anno] | - | 0.18 | NA |  | 793 |  | 572985 | [5 empty] | Costo combustibile cogeneratore | 17855.2336 | [€/anno]
Elettricità onnicomp | [kWh] | [kWh/anno] |  | 0.28 | NA |  |  |  | 722.5536 | [5 empty] | Energia elettrica prodotta | 65625 | [kWh/anno]
[15 empty] | Proventi vendita elettricità | 18375 | [€/anno]
|  |  | Efficenza Elettrica Riferimento | 30% | [10 empty] | Costo manutenzione | 1053.2407 | [€/anno]
|  |  | Efficenza Termica Riferimento | 60% | [10 empty] | Risultato netto | -533.4743 | [€/anno] | (risparmio + vendita)
|  |  | Costo capitale di riferimento Caldaie tradizionali | 416 | €/kWt |  | precedentemente | [7 empty] | Risparmio globale rispetto situaz. tradizionale | 7997.7757 | [€]
|  |  | Costo capitale di riferimento Gruppo elettrogeno trad. | 500 | €/kWe |  | 985 | [7 empty] | Costo acquisto macchine (chiavi in mano) | 66818 | [€]
|  |  | Costo capitale CHP gas (senza gruppo elettrogeno) | 696 | €/kWt |  | 645 | [7 empty] | Risparmio fiscale (in 10 anni) | 55000 | [€]
|  |  | Costo capitale CHP gas (con gruppo elettrogeno) | 768 | €/kWt |  | 650 | [7 empty] | Ammortamento | 8.3546 | [anni]
|  |  | Costo capitale riferimento CHPgas+Pompa calore | 563.6923 | €/kWt |  | 471.52 | [7 empty] | Vita utile | 8.3333 | [anni]
|  |  | Costo capitale CHP olio (senza gruppo elettrogeno) | 459 | €/kWt |  | 1.2 volte il gas
|  |  | Costo capitale CHP olio (con gruppo elettrogeno) | 563 | €/kWt |  | 1.2 volte il gas | [5 empty] | 100% | del fabbisogno termico verrà sopperito dal CHP
|  |  | Costo capitale riferimento CHPolio+Pompa calore | 413.2276 | €/kWt |  | inesistente
|  |  | Costi che non si ripetono per il numero delle macchine installate | 6000 | €
|  |  | Costo manutenzione CHP senza gruppo elettrogeno | 0.009603 | €/h/kW | [6 empty] | OPZIONE COMBUSTIBILE FOSSILE
|  |  | Costo manutenzione CHP con gruppo elettrogeno | 0.0080247 | €/h/kW
|  |  | Costo manutenzione caldaia tradizionale | 2.5 | €/anno/kW | [9 empty] | Potenza termica complessiva macchine | 55.5556 | [kW]
|  |  | Costo manutenzione gruppo elettrogeno tradizionale | 1000 | €/anno | [9 empty] | Consumo termico del CHP | 166666.6667 | [kWh/anno]
|  |  | Ore/anno caldaia tradizionale | 1800 | h/anno |  |  |  |  | 0 | limite 200kwe |  |  |  | Consumo previsto Metano | 17488.6324 | [m3/anno]
|  |  | Ore/anno desiderate CHP | 1800 | h/anno |  |  |  |  | 1 | limite termico |  |  |  | Costo combustibile cogeneratore | 10666.6667 | [€/anno]
|  |  | Ore/anno desiderate CHP abbinata a pompa calore | 1500 | h/anno |  |  |  |  | 0 | limite elettrico |  |  |  | Energia elettrica prodotta | 50000 | [kWh/anno]
|  |  | Ore/anno pompa calore | 1500 | h/anno | [9 empty] | Risparmio elettrico | 9000 | [€/anno]
[15 empty] | Costo manutenzione | 802.4691 | [€/anno]
|  |  | Combustibile attuale | Metano | [10 empty] | Costo netto operazione | 2469.1358 | [€/anno]
|  |  | Costo combustibile attuale | 0.065 | [€/kWh] | [9 empty] | Risparmio globale rispetto situaz. attuale | 4030.8642 | [€]
|  |  | - Consumo attuale combustibile | 131250 | [kWh] | [9 empty] | Costo acquisto macchine (chiavi in mano) | 42666 | [€]
[15 empty] | Risparmio fiscale (in 10 anni) | 55000 | [€]
|  |  | Combustibile futuro | Metano | [10 empty] | Ammortamento | Cogen. meno costoso della caldaia | [anni]
|  |  | Costo combustibile futuro | 0.064 | [€/kWh] | [9 empty] | Vita utile | 8.3333 | [anni]
[13 empty] | 76.19% | del fabbisogno termico verrà sopperito dal CHP
COSTI RIFERIMENTO TECNOLOGIA TRADIZIONALE
|  |  | Costo acquisto caldaia | 32032 | €
|  |  | Costo acquisto Gruppo Elettrogeno | 25000 | € | [6 empty] | OPZIONE COMBUSTIBILE FOSSILE + POMPA CALORE ELETTRICA
Impianto troppo piccolo
|  |  | Costo combustibile caldaia tradizionale | 8531.25 | €/anno | [9 empty] | COP pompa di calore | 3
|  |  | Costo manutenzione caldaia trad. | 192.5 | €/anno | [9 empty] | Quotaparte cogeneratore | 43750 | kWh/anno
[15 empty] | Quotaparte pompa di calore |  | kWh/anno
[15 empty] | Potenza termica complessiva CHP |  | [kW]
[15 empty] | Capacità termica pompe di calore |  | [kW]
[15 empty] | Assorbimento elettrico pompe di calore |  | [kW]
[15 empty] | Consumo termico CHP |  | [kWh/anno]
[15 empty] | Consumo previsto Metano |  | [m3/anno]
[15 empty] | Costo combustibile cogeneratore |  | [€/anno]
[15 empty] | Elettricità prodotta |  | [kWh/anno]
[15 empty] | Consumo elettrico pompa calore |  | [kWh/anno]
[15 empty] | Elettricità risparmiata |  | [€/anno]
[15 empty] | Elettricità da comprare |  | [kWh/anno]
Risparmio elettricità
[15 empty] | Costo manutenzione |  | [€/anno]
[15 empty] | Costo netto operazione |  | [€/anno]
[15 empty] | Risparmio globale rispetto situaz. attuale |  | [€/anno]
[15 empty] | Costo acquisto (chiavi in mano) |  | [€]
[15 empty] | Risparmio fiscale (in 10 anni) |  | [€]
[15 empty] | Ammortamento |  | [anni]
[15 empty] | Vita utile |  | [anni]
del fabbisogno termico verrà sopperito dal CHP
Note on A11: Chiavi in mano
Note on E7: Prezzi SENZA IVA
Note on F4: Da verificare
Note on F5: Già considerata nel prezzo medio dell'olio
Note on G11: dati interni, da aggiornare periodicamente
Note on R55: Maggiorati i costi normali del 20% per considerare costi della pompa di calore
El nuevo costo de combustible se aplica a los tres casos vegetale, fossile y CHP+pompa calore.
El viejo para el calculo del costo actual.